岳阳市政务服务事项标准要素填报表

填报单位（盖章）：岳阳市城市管理和综合执法局

责任科室：  审批科                       联系电话：8882037

单位负责人（签字）：                填报日期：2020年8月7日

一、基本信息

| 1.基本编码 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.实施编码 |  |  |
| 3.事项名称 | 城镇污水排入排水管网许可 ---【城镇污水排入排水管网许可延续核准】 |  |
| 4.事项类型 | 行政许可 |  |
| 5.设定依据 | 1、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院第412号令）；2、《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）第二十一条从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。城镇排水主管部门应当按照国家有关标准，重点对影响城镇排水与污水处理设施安全运行的事项进行审查。 |  |
| 6.实施机构 | 市城市管理和综合执法局 |  |
| 7.服务对象 | 企业法人/自然人 |  |
| 8.办件类型 | 承诺件 |  |
| 9、行使层级 | 市级 |  |
| 10、行使内容 | 暂无行使办容 |  |
| 11.法定办结时限 | 17个工作日 |  |
| 12.承诺办结时限 | 6个工作日 |  |
| 13. 办理深度 | 三级 |  |
| 14. 标准说明 | 该事项已实现原件核验，申请人可通过网络提交和补正相关申请信息和材料，材料符合办理条件直接进入办理程序，审批人去现场勘察时，申请人提供纸质材料和相关证件，作出审批决定后，申请人可来大厅领取结果，也可选择物流递送形式递送结果， 整个办理过程不超过1次 |  |
| 15.办事情形 | 无 |  |
| 16. 申请条件 | 1、污水排放口的设置符合城市排水专业规划的要求； 2、向城市排水设施排放的污水，符合《污水综合排放标准》ＧＢ８９７８、《污水排入城市下水道水质标准》ＣＪ３０８２和我市制定的污水排入城市排水设施的有关标准和规定； 3、已按规定建设相应的污水处理设施； 4、已在排放口设置专用检测井； 5、排放污水可能对城市排水设施正常运行造成危害的重点排污工业企业，已在排放口安装至少能对水量、ｐＨ，ＣＯＤｃｒ，或ＴＯＣ进行检测的在线检测装置； 6、其他重点排污工业企业和重点排水户，具备至少能对水量、ｐＨ，ＣＯＤｃｒ，ＳＳ和氨氮等进行检测的能力和相应的水量、水质检测制度； 7、对各类施工作业临时排水中有沉淀物足以造成排水设施堵塞或者损坏的，排水户已修建预沉设施，且排水经预沉设施处理后符合第３条规定的标准； 8、符合省政府《湖南省城市市政公用设施管理办法》第１２条的有关规定。 |  |
| 17、申请人权利 | 依法享有知情权、陈述权、申辩权，有权申请行政复议，或提起行政诉讼 |  |
| 18、申请人义务 | 应当如实提交有关材料，反映真实情况，并对其提交材料的真实情负责 |  |
| 19.是否有特别程序 | ■是 □否 如“是”则依次填写如下特别程序种类、特别程序时限、特别程序法定依据信息。 |  |
| 19-1特别程序种类 | 勘察 |  |
| 19-2特别程序时限 | 2 个工作日 |  |
| 19-3特别程序法定 依据 | 无 |  |
| 20.是否收费 | ■是 □否 如“是”则依次填写如下收费标准、收费依据信息。 |  |
| 20-1收费标准 | 1、管网对接:不怍费 2、挖掘城市道路:收取挖掘费,路道路挖掘修复费由实时造价*150%构成；100m2以内道路挖掘修复费按表列单位标准计收，100-300m2按表列对应项目单位标准下浮5%，300m2以上下浮10%；具体收费标准为： 1、人行道彩色混凝土板修复铺设255元／m2； 2、人行道拉线板修复铺设270元／m2； 3、人行道大理石板修复铺设383元／m2； 4、人行道透水砖板修复铺设270元／m2； 5、普通沥青混凝土（AC-16I）490元／m2； 6、SBS改性沥青混凝土（AC-16I）545元／m2； 7、水泥混凝土路面390元／m2； 8、安砌侧石149元／m； 9、人工回填砂修复165元／m3； 10、砌筑检查井（深1.2m、井口1.2*1.0cm）1944元／座； 砌筑检查井（深1.2m、井口1.04*0.64cm）1470元／座； 11、顶管（＞200mm）100元／m；（＜200mm）70元／m； |  |
| 20-2收费依据 | 关于发布湖南省住房城乡建设系统行政事业性收费标准的通知》湘发改价费〔2015〕1119号； 《关于岳阳市城区道路挖掘修复费收费标准的批复》岳发改价费〔2019〕271号。 |  |
| 21.结果名称 | 许可证 |  |
| 22.物流快递 | 邮政快递 |  |
| 23.办理形式 | 网上办理 |  |
| 24.网办地址 | 岳阳政务 |  |
| 25咨询电话 | 8882037 |  |
| 26.监督投诉部门和电话 | 市政务中心8882111 |  |
| 27、行政复议 | 部门名称 | 岳阳市人民政府/湖南省住建厅 |
|  | 部门地址 | 岳阳大道西/长沙市雨花区高升路266号 |
|  | 部门电话 | 行政复议科：0730-8880273/省住建厅政策法规处：0731-88950021 |
|  | 网址 | HTT/www.yueyang.gov.cn/index.html |
| 28、行政诉讼 | 部门名称 | 岳阳市君山区人民法院 |
|  | 部门地址 | 岳阳市君山区九公里 |
|  | 部门电话 | 便民诉讼中心:0730-8154256 |
|  | 网址 | HNJSFY.CHINA COURT.GOV.CN |

二、申请材料

| 序号 | 业务情形 | 材料名称 | 材料类型 | 来源渠道 | 材料规格（原件或复印件） | 材料份数 | 审查要点 | 受理标准 | 提交方式 | 是否需要电子材料 | 是否容缺后补 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用 | 行政许可申请表 | 申请材料 | 申请人自备 | 原件 | 1份 | 按审批单位提供的标准申请表格式填写完整 | 填写必须真实、完整，经办人签 字，单位盖章 | 大厅或网上 | 无 | 否 |
| 2 | 通用 | 原排水许可证 | 证照 | 申请人自备 | 原件 | 1份 |  |  | 大厅或网上 | 无 | 否 |

三、办理流程

| 环节顺序 | 环节名称 | 办理部门 | 办理时限 | 审查标准 | 申请人是否需要抵达现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首环节 | 受理 | 中心 | 即时 | 符合法定情形 | 无需 |
| 第二环节 | 现场勘察 | 业务科室 | 2个工作日 | 申请人提供相关材料原件1 份 | 需要 |
| 第三环节 | 审查 | 审批科 | 1个工作日 | 提出审查意见 | 无需 |
| 第…环节 | 审批 | 首席 | 2 个工作日 | 作出决定，重大事项报局主要负责人签批 | 无需 |
| 尾环节 | 办结 | 窗口 | 1 个工作日 | 出证并告知 | 需要 |

岳阳市城市管理和综合执法局行政审批申请表

编号：

| 排水户名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机构代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| 排水项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系部门 |  |  |  |
| 排水项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 排水项目性质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 用水量（m3/d） |  |  |  |  |  | 排水量（m3/d） |  |  |  |  |  |  |
| 用水总量 |  |  | 其中自备水量 |  |  | 总排水量 |  |  | 生产污水量 |  | 生活污水量 |  |
| 外排口序号 | 管道名称 |  |  |  | 管径（mm） |  | 排水量（m3/d） |  | 排 水去向 路名 |  | 市政管道名称 |  |
| 主要污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 水 处 理 方 式☑中打 | □自行处理 |  |  |  |  | 污水处理工艺 |  |  |  | 专用检测井 |  | □有 |
|  | □委托处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □无 |
| 污水产生过程简介： |  |  |  |  |  | 排水项目排水管道平面设计图（图中标明专用检测井位置，外排管径、标高、与市政排水管网接口位置、排水流向等） |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 承诺 |  | 本申请人保证本《申请表》的内容和所提供的证件资料真实、合法、有效。本表所填内容如有不实或所提交的证件资料失真，本申请人愿承担一切法律责任。 签名（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填 表 说 明

一、本表依据建设部《城市排水许可管理办法》、《岳阳市城市排水设施管理办法》等法规和规章制定，适用于岳阳市本级城市排水（设施并网）许可的审批工作。

二、本表由审批机关统一编号。

三、请用黑色墨水笔填写或打印成稿，字迹应工整、清晰。

四、“申请人”（排水单位、个人）由申请人按照营业执照上的名称（全称）准确填写。单位名称应与单位印章所使用的名称一致。

五、有关的联系电话和地址务请真实准确，以免无法及时联系，造成不必要的延误。

六、“行业类别”是指向城市排水设施排放污水的单位和个体经营者所从事的行业，包括：工业、科研、医疗卫生、住宿餐饮及其他，五大类。

七、“用水量”指每月消耗的总水量（包括其他经批准使用的自然水），申请人须提供相应的用水依据；“排水量”一般以用水量的85%计。

八、本表填写一式二份。第一项、第二项和第三项由申请人填写，变更项目时填写第二项。

九、申请人对审批意见有争议，可依照《中华人民共和国行政复议法》在法定时限内申请行政复议，或者提起行政诉讼。